## NASLOV
GRAĐEVINA | Uređenje 6. kata doma za starije osobe Kantrida
Đure Cattia 6
51000 Rijeka
MAPA | TROŠKOVNIK RADOVA
NARUČITELJ | DOM KANTRIDA
Đure Cattia 6
51000 Rijeka
OIB: 08875443522
IZVRŠITELJ | AO16 d.o.o.
Krešimirova 1
51000 Rijeka
OIB: 45953308247
MJESTO I DATUM | Rijeka, Lipanj 2023.

## A.TROSKOVNIK
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENA PONUDITELJA
I. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA:
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
• Prije početka pripremnih radova, potrebno je obići gradilište radi utvrđivanja detaljnih činjenica o postojećem stanju instalacija vodovoda i odvodnje.
I.1 | DEMONTAŽA SANITARNIH ELEMENATA
Demontaža sanitarnih elemenata iz prostora kupaonica ( lavandin2x , tuš kada, bojler, ventilator ) wc-a ( wc školjka s vodokotlićem, ventilator) predprostor sanitarija ( umivaonik x2) Obračun paušalno U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
| kupaonica | p | 1 |  | 0
| wc | p | 1 |  | 0
| predprostor sanitarija | p | 1 |  | 0
I.2. | UKLANJANJE KERAMIČKIH PLOČICA
Uklanjanje podnih i zidnih keramičkih pločica u prostoru kupaoni/kuhinj/hodnik/spremištu/sanitarijama Obračun po m2 U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
| podne keramičke plolčice | m2 | 54 |  | 0
| zidne keramičke plolčice | m2 | 119 |  | 0
I.3. | DEMONTAŽA UNUTARNJIH VRATIJU
Demontaža unutarnjih vrata, (raznih dimenzija) uključivo sa štokovima i nadsvijetlom. Obračun po kompletu. U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
| dim 85x260 cm | kom | 2 |  | 0
I.4. | UKLANJANJE, ŠUPANJE LINOLEUMA
Uklanjanje linoleuma 2-5mm i pripadajućih letvica sa poda. U stavku je uključen odvoz materijala od uklanjanja na deponij. Obračun po m2 U cijenu je uključen utovar i odvoz na deponij.
|  | m2 | 5 |  | 0
I.5. | ODVOZ NAMJEŠTAJA
Demontaža i odvoz svog postojećeg namještaja i razne opreme koja nije opisana u drugim stavkama rušenja i demontaže iz prostora obuhvata. Obračun po kompletu: demontaža i odvoz . Komplet označava puni kamion od 7 m3 količina kompleta je predpostavljena. Nakon ukrcaja obavezno fotografirati pun kamion. Prije nuđenja provijeriti šta se sve odnosi s investitorom.
|  | kompl | 2 |  | 0
I.6. | RUŠENJE PREGRADNIH ZIDOVA
Rušenje pregradnih nenosivih zidova od gipskartona u prostoru prema projektu rušenja. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, rušenje, odvoz i deponiranje materijala. Uklanjanje unutarnjih vratiju opisano u drugoj stavci. Obračun u m2 zida
| zid 10 cm | m2 | 32 |  | 0
I.7. | ČIŠĆENJE
Čišćenje tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje pred predaju građevine na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća na lokalno odlagalište za građevinski otpad i pranjem svih perivih površina. U cijenu je također uključena zaštita stolarija i sve ostale potrebne zaštite kod izvedbe ostalih radova. Obračun po m2 čišćenja.
|  | m2 | 92 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI I AB RADOVI
NAPOMENA:
• Izvođač mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a i Tehničkom propisu za zidane konstrukcije.
• Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru, potvrdu o kvaliteti materijala a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjele količine.
• Materijali moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te građevinske prodore prema nacrtu u prisutnosti nadzornog inženjera i upisati napomenu u građevinski dnevnik, da ne bi kasnije došlo do naknadnih radova.
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
II.1. | NIVELIRANJE
Nabava, doprema i ugradnja mase za niveliranje kao što je NH 75 - Murexin ili slična na pod kako to traži proizvođač mase. Sve podove koji su predmet obuhvata očistiti, usisati, grundirati i nanesti samonivelirajuću masu za ravnanje podova. Nivelir masa se postavlja na AB pod ili postojući estrih, i služi kao podloga za linoleum i pločice. debljina sloja: 2 - 5 mm; Obračun po m2.
|  | m2 | 58 |  | 0
II.2. | ZIDARSKA OBRADA NAKON RUŠENJA PREGRADNIH ZIDOVA
Zidarska obrada šliceva u zidovima nakon rušenja pregradnih zidova. U stavku uključeno bandažiranje spojeva i sve druge radnje da predmetni utor bude spreman za soboslikarske radove. Obračun po m1 stvarno izvedene zidarske obrade sve do pune gotovosti.
|  | m' | 11 |  | 0
II.3. | ZIDARSKA OBRADA ŠLICEVA.
Zidarska obrada otvora i utora (šliceva) u podovima, stropovima i zidovima nakon položenih instalacija. U stavku uključeno bandažiranje spojeva i sve druge radnje da predmetni utor bude spreman za soboslikarske radove. Pod troškovničkom stavkom se smatra jedino naknadno traženo izvođenje utora i njegovo krpanje po prethodnom zahtjevu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. . Količina je predpostavljena. Obračun po m1 stvarno izvedene zidarske obrade sve do pune gotovosti, uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera.
| zid/strop - struja | m' | 195 |  | 0
| zid - voda | m' | 20 |  | 0
| pod - voda | m' | 15 |  | 0
II.4. | IZRAVNAVANJE ZIDA
Izravnavanje i priprema ploha za izvedbu hidroizolacije, polaganje pločica ili gletanje. Stavka se izvodi na svim pozicijama gdje su predhodno uklonjenje pločice. Stavka se izvodi raparaturnim mortom, laganim utiskivanjem i gletanjem sa izravnavanjem plohe; po potrebi i ovisnosti o debljini sloja ( predviđeno 3-10 mm) Obračun po m2
|  | m2 | 119 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
• Ova stavka se odnosi na izvedbu hidroizolacije sanitarnih prostora.
• Sve slojeve ugraditi prema uputama proizvođača.
• Izvođač je dužan izraditi i predočiti uzorke i detalje ugradnje
IV.1. | HIDROIZOLACIJE PODOVA MOKRIH PROSTORA (sanitarije,)
Izvedba hidroizolacije podova, na prethodno pripremljenu i očišćenu površinu, sanitarija, terasa polimer cementnom HI Mapelastic na izvedeni estrih. Kompletnu površinu premazati prajmerom. Na spojeve poda i zida i zida i zida ugraditi Mapeband Easy vodonepropusnu elastičnu gumenu traku s alkalnootpornim filcem. Obrada se izvodi premazom Mapelasitca u jednom sloju debljine 1 mm uz obradu horizontalnih i vertikalnih spojeva Mapeband Easy trakom za brtvljenje koja je uključena u cijenu, kao i mandžetna oko svih prodora. U prvi sloj se utiskuje Mapenet 150 Mrežica od staklenih vlakana, veličine okna 4x5 mm, širine vlakna 1mm, otporna na lužine, alkalno-otporna. Na utisnutu mrežicu izvodi se drugi sloj Mapelastica u debljini od 1 mm. Prije nanošenja potpuno odstraniti sve nevezane dijelove na tretiranim površinama kao i sve dijelove sa slabim mehaničkim karakteristikama.
Čišćenje površine izvodi se pjeskarenjem, pranjem pod visokim pritiskom vode, četkanjem žičanim četkama itd. da bi se odstranile naslage prašine, tragovi stare boje, masne mrlje, hrđa, ostaci premaza za odvajanje oplate i cementna skrama - sve dok se ne dobije čista, kompaktna i neoštećena podloga. Sve neravnine i šupljine popraviti izravnavajućim mortom Planitop Fast 330 Brzovezujući cementni mort ojačan vlaknima za izravnavanje unutarnjih i vanjskih površina, nanosi se u debljini od 3 do 30 mm na horizontalne i vertikalne površine. Hidroizolacija se uz zidove podiže min. 10,0 cm što je u cijeni površine poda ,a u zoni prskanja tuš kabina i kada u visini do 2,4 m (zasebna stavka). Minimalna potrošnja 3,40 kg/m2 za dva sloja. Sve komplet sa svim predradnjama, radnjama, brtvljenjima svih prodora, brtvljenjima spojeva poda i zida i zida i zida u kutovima, brtvljenjima oko podnog sifona, priključaka na vodovodnu, kanalizacionu i ostalu instalaciju i završnim zaštitama.Obračun po m2 stvarno izvedene površine tlocrtne projekcije hidroizolacije poda sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
| sanitarije | m2 | 22 |  | 0
IV.2. | HIDROIZOLACIJA ZIDOVA UZ TUŠEVE
Izvedba hidroizolacije zidova, na prethodno pripremljenu i očišćenu površinu, sa dva premaza HI Mapelastic aquadefense, prije polaganja keramike ili kamena u zonama kada i tuševa vertikalno do 240 cm. Na spojeve zida i zida ugraditi Mapeband PE 120, vodonepropusnu elastičnu brtvenu traku od PVC-a s poliesterskom mrežicom, za brtvljenje spojeva različitih ploha, prodora i dilatacija, u sustavima hidroizolacija na bazi sintetičkih smola. Spojevi poda i zida obuhvaćeni u stavci podne hidroizolacije. Međusobno spajanje Mapeband traka izvesti kontaktnim ljepilom Adesilex LP. Prije nanošenja potpuno odstraniti sve nevezane dijelove na tretiranim površinama kao i sve dijelove sa slabim mehaničkim karakteristikama. Hidroizolacija se nanosi na pripremljenu podlogu sa sintetički premazom kao Ecoprim Grip. Minimalna potrošnja 0,8-1,0 kg/m² za dva sloja. U jediničnu cijenu uključen primer premaz, ravnanje površine, brtvene trake, hidroizolacija. Sve komplet sa svim predradnjama, radnjama, brtvljenjima svih prodora, brtvljenjima spojeva zida i zida u kutovima, brtvljenjima oko priključaka na vodovdnu, kanalizacionu i ostalu instalaciju i završnim zaštitama. Obračun po m2 stvarno izvedene hidroizolacije zidova sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m2 | 11 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
• Stolarski radovi odnose se na unutarnju stolariju.
• Izvoditi prema stavkama iz projekta , a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
• Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo uz odobrenje projektanta i nadzornog inžinjera.
• Izvođač je dužan izraditi i predočiti uzorke prije primjene
• PVC se odnosi na vanjsku stolariju
V.1. | UNUTARNJA VRATA S NADSVIJETLOM
Izrada, dobava i montaža punih unutarnjih vrata dimenzija svijetlog otvora razno. Vrata završno obrađena PU lakom u tonu prema izboru investitora. Dovratnik drveni sa ugrađenom silikonskom brtvom i ugradnjom u zid odgovarajućim sustavom koji štiti od bočnog prodora buke, a vratno krilo kompozitno izrađeno od više izolacijskih tvrdo prešanih drvenih ploča i rubno profilirano (falc) radi zaštite od buke. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obavezna kontrola mjera na objektu. U cijenu uključiti i izradu nadsvijetla sa staklenom ispunom. Obračun po komadu.
Predvidjeti graničnik za vratno krilo s unutarnje strane krila.
| dim 90x210 cm, bez nadsvijetla | kom | 1 |  | 0
| dim 110x210 + 110X55 cm, | kom | 1 |  | 0
V.3. | UNUTARNJA KLIZNA VRATA
Izrada, dobava i montaža punih unutarnjih kliznih vrata dimenzija svijetlog otvora razno. Vrata završno obrađena PU lakom u tonu prema izboru investitora. Dovratnik drveni sa ugrađenom silikonskom brtvom i ugradnjom u zid odgovarajućim sustavom, a vratno krilo kompozitno. U cijenu uključen sav rad i materijal dovratnik, kvaka. Obavezna kontrola mjera na objektu. Obračun po komadu.
| KLIZNA VRATA 95X210 CM | kom | 2 | 0 | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA:
• Stavke uljučuju sav materijal i rad potreban za ispravno postavljanje gipskartonskih zidova i stropova.
• Izvedba svih gipskartonskih konstrukcija, te korištenje materijala i alata prema uputama proizvođača
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
VI.1. | GK OBLOGA GEBERITA
Dobava i montaža zidne obloge u mokrim prostorima tipa Knauf W626 s dvostrukom oblogom iz Knauf gips-kartonskih ploča tipa H2. Izrada potkonstrukcije od tipskih Knauf UW/CW 50 profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Spoj obodne konstrukcije sa Knauf profilima se izvodi sa brtvenim kitom. Međusobni osni razmaci okomitih CW profila maksimalno 62,5 cm. Obrada spojeva impregniranim Uniflott-om. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 za bojanje, a Q1 za pločice. U jediničnoj cijeni obrada prodora oko instalacija, impregnacija, potrebno akriliranje ili kitanje spojeva te postavu parne brane prije ploča. Obračun po komadu obloženog geberita.
|  | kom | 2 | 0 | 0
VI.2. | GK PREGRADNI ZID 12,5 -
PREGRADNI ZID 12,5: Dobava i montaža ne nosive pregrade tipa Knauf W112 - AA s obostranom dvostrukom oblogom iz Knauf gips-kartonskih ploča tipa A 13 i ispunom iz mineralne kamene vune NaturBoard FIT-G debljine min. 50 mm, otpora uzdužnom strujanju r>5 kNs/m4. Ukupna debljina pregrade 12,5 cm, visina pregrade do 5,00 m. Izrada potkonstrukcije od Knauf tipskih profila CW/UW 50 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva sa Uniflott-om. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q2, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 za bojanje, a Q1 za pločice. U jediničnoj cijeni obrada prodora oko instalacija, impregnacija, potrebno akriliranje ili kitanje spojeva. Obračun po m2 stvarno izvedenog zida do pune gotovosti.
|  | m2 | 45 |  | 0
| UA profili | kom | 2 |  | 0
| OSB ojačanja | m2 | 12 |  | 0
VI.3. | KAZETA ZA U GIPSKARTONA
Dobava i montaža kliznih ugradbenih vrata sustava Knauf Pocket Kit posebna visina, širina vratnog krila: 610-985 mm; visina svijetlog otvora 1985-2110 mm. Vratno krilo je zasebna stavka. Sustav se ugrađuje u pregradni zid W112 debljine 12,5 cm na dijelu kliznih vrata koristiti Knauf tipske profile CW 75 od pocinčanog lima debljine 0,6 mm i obostrano dva sloja GK ploča. Pri montaži i izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
|  | kom | 2 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | PODOVI I KERAMIKA
NAPOMENA:
• Stavke uljučuju pripremu podloga za ispravno postavljanje završnih podnih obloga
• Stavke uljučuju sav potreban materijal i rad za izvedbu završnih podnih obloga (izrada sokla, lakiranje, brušenje, kitanje, fugiranje...)
• Obrada i izvođenje završnih podnih obloga prema uputama proizvođača
VII.1. | PODNE KERAMIČKE PLOČICE
| Polaganje podnih keramičkih kvalitetnih pločica I klase veličine i boje po izboru investitora u prostoru obuhvata (tip kao KERMOOD KY. CANAVA 60X60 CM RT, PROTUKLIZNOST R10B U ZONI TUŠA PROTUKLIZNOST R11C ILI JEDNAKOVRIJEDNO). Pločice se polažu u sloju vodootpornog fleksibilnog građevinskog ljepila. Polaganje se vrši reška na rešku, a širinu reške prethodno dogovoriti s projektantom. Fugiranje kvalitetnom vodonepropusnom masom za fugiranje. Sve kompletno stručno i kvalitetno izvedeno po pravcima u svim smjerovima, uključen rad i materijal komplet s fugiranjem te pranjem i čišćenjem. Pločice dobavlja investitor. |  |  |  |  | U POLAGANJE UKLJUČENO : DOSTAVA I DOBAVA LJEPILA, FUGE CEMENTNE
Obračun po m2 izvedene površine.
| DOBAVA PLOČICA 60x60 cm | m2 | 55 |  | 0
| POLAGANJE 60x60cm | m2 | 43 |  | 0
| cokl h=10cm | m' | 22 |  | 0
VII.2. | ZIDNE KERAMIČKE PLOČICE
| Polaganje zidnih keramičkih kvalitetnih pločica I klase veličine i boje po izboru investitora u prostoru wc-a, kupaonice i kuhinje (tip kao WHITES BLANCO 30X60 CM RETIFICIRANA SJAJNA PB ILI JEDNAKOVRIJEDNO). Pločice se polažu u sloju vodootpornog fleksibilnog građevinskog ljepila na suhi, čisti i ravni zid. Polaganje se vrši reška na rešku, a širinu reške prethodno dogovoriti s projektantom. Fugiranje kvalitetnom vodonepropusnom masom za fugiranje. Sve kompletno stručno i kvalitetno izvedeno po pravcima u svim smjerovima, sukladno nacrtima polaganja keramike, uključen rad i materijal komplet s fugiranjem te pranjem i čišćenjem. dim 60x60cm visina pločica 2,20m. dobava pločica od strane invenstitora. Obračun po m2. |  |  |  |  | U POLAGANJE UKLJUČENO : DOSTAVA I DOBAVA LJEPILA, FUGE CEMENTNE
Obračun po m2 izvedene površine.
| DOBAVA PLOČICA 30x60cm kupaonica | m2 | 105 |  | 0
| POLAGANJE 30x60 cm kupaonica | m2 | 96 |  | 0
| alu lajsne na kutevima, dobava i postavljanje | m' | 25 |  | 0
| DOBAVA PLOČICA 30x60cm kuhinja | m2 | 20 |  | 0
| POLAGANJE 30x60 cm kuhinja | m2 | 17 |  | 0
| alu lajsne na kutevima, dobava i postavljanje kuhanja | m' | 8 |  | 0
VII.4. | LINOLEMU
Na pripremljenu podlogu iz stavke II.1 dobava i postava homogene elastične podne obloge od linoleuma u trakama širine 200 cm, trajno antistatične i otporne na toplinu trenja i goruće opuške. Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim disperzjskim ljepilom bez emisije štetnih tvari,utrošak ca 300-350 g/m². Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom taljivom elektrodom prema preporuci proizvođača linoleuma. Spoj linoleuma i metalnog profila na pragovima vrata izvesti sa reškom širine 3 mm radi naknadnog brtvljenja specijalnom vodonepropusnom masom. Podna obloga mora imati slijedeća minimalna svojstva: - klasa otpornosti na požar: Cfl-s1prema EN13501-1 - debljina : 3,2 mm - protukliznost prema BGR 181: R9 - ukupna masa: 3.800 g/m2 - otpornost na svjetlo: 6 - otpornost na goruće opuške - toplinski otpor : 0,018 m²K/W
Proizvod: kao Armstrong DLW COLORETTE 3,2 Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, te završno čišćenje i impregnacija u minimalno dva premaza odgovarajućim sredstvom prema preporuci proizvođača.
| DOBAVA | m2 | 15 |  | 0
| POLAGANJE | m2 | 13 |  | 0
VII.4. | PRIJELAZNI PROFIL
Dobava i ugradnja profila između različitih podnih obloga (keramika i linoleum) iste završne visinske kote od kromiranog aluminija, širine 20 mm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad te je izvedena do potpune gotovosti. Izračun po m' izvedene stavke.
| materijal profili | m' | 6 |  | 0
| rad - ugradnja prijelaznih profila | m' | 6 |  | 0
VII.5. | SOKL | [5 empty] | 114
| Dobava i ugradnja tipske kompozitne zidne kutne letvice ( holkera ). Sokl se sastoji od specijalnog tvrdog DLW HPR 2525 podloška na koji se kontaktnim ljepilom polaže podna obloga sa poda na zid. U cijeni iskazati dobavu, postavu, otpad pri ukrojavanju te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja. Visina sokla : 10 cm | [5 empty] | 114
| dobava i polaganje | m' | 25 |  | 0
| PODOVI I KERAMIKA UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII. | LIČENJE
NAPOMENA:
• Stavke uključuju sav materijal i rad potreban za obradu unutarnjih zidova koji su bili izloženi oštećenjima od vode, struganje neravnina, gletanje podloge kitom sa svim potrebnim fazama rada, temeljni premaz impregnacijom...
• Upotreba alata i materijala prema uputama proizvođača
• U cijenu stavki uključena i obrada gornjeg dijela zidova iz keramičkih pločica akrilnim kitom
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
• Izvođač je dužan izraditi i predočiti uzorke prije primjene
• OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika
VIII.1. | LIČENJE ZIDA
| Ličenje svih unutarnjih zidova akrilnim premazom u dva sloja, u tonovima po izboru projektanta. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje, uključujući pripremu podloge (struganje zida) , zaštitu, impregnaciju te gletanje. Gletanje zidova izvesti u više slojeva s brušenjem svakog sloja posebno, ukupne debljine minimum 1 mm. Obrada spojeva samoljepivom mrežicom i masom mješavine gipsa i aditiva s brušenjem, posebno obratiti pažnju na spoj gipskartonskih ploča sa žbukanim zidom - obrada spoja više puta sa vremenskim odmakom. Bojani zidovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Nakon svakog ličenja potrebno je kompletno očistiti prostoriju. Obračun po m2 obrade razvijenih površina. |  |  |  |  | BOJA : BIJELA
Obračun po stvarno izvedenim radovim.
| STRUGANJE- GLETANJE POSTOJUĆI ZID | m2 | 30 |  | 0
| ZID - FARBANJE | m2 | 180 |  | 0
VIII.2. | LIČENJE STROPA
| Ličenje unutarnjih stropova akrilnim premazom u dva sloja, u tonovima po izboru investitora. Prethodno obaviti impregnaciju te gletanje. Gletanje stropova izvesti u više slojeva s brušenjem svakog sloja posebno, ukupne debljine minimum 1 mm. Obrada spojeva samoljepivom mrežicom i masom mješavine gipsa i aditiva s brušenjem, posebno obratiti pažnju na spoj gipskartonskih ploča sa žbukanim zidom - obrada spoja više puta sa vremenskim odmakom Q2. Bojani stropovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Nakon svakog ličenja potrebno je kompletno očistiti prostoriju. |  |  |  |  | BOJA : BIJELA
Obračun po m2 obrade razvijenih površina.
| STRUGANJE- GLETANJE | m2 | 43 |  | 0
| FARBANJE STROPA | m2 | 90 |  | 0
| LIČENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
IX. | VODOINSTELATERSKI RADOVI
IX.1. | DOBAVA i ugradnja TECE PROFIL UNI 2.0 MODUL ZA WC-INVALID. GERONTO SUHA UGRADNJA VISINA 112, TECENOW AKTIVACIJSKA TIPKA ZA WC, DVOKOLIČINSK BIJELA, TECEPROFIL DRVENA PRIČVRSNA PLOČA 160X310 MM (ZA GERONTO) cm ili jednakovrijednog na poziciji prema projektu te spajanje istog na vertikalu. Obračun paušalno
|  | p | 1 |  | 0
IX.2. | NOVI RAZVOD ODVODA.
Radi se novi razvod odvodnje vode za KUPAONICU, WC INVALIDI, i za KUHINJU Odvod se spaja na postujuču odvodnju na novim mikrolokacijama. Sve prema stvarno izvedenim radovima i ponudi izvođača.
| kupaonica | kom | 1 |  | 0
| kuhinja | kom | 1 |  | 0
| wc invalidi | kom | 1 |  | 0
IX.3. | RAZVOD DOVODA
Razvod dovoda (tople i hladne) vode za kupaonicu, wc za invalide i za kuhinju obračun po komadu. U cijenu su uključeni i kutni ventili. Cijeli razvod osim završne montaže. Kupaonice sadrži wc školjku (ugradnja geberita opisana u drugoj stavci), lavandin , tuš kanalicu , kadu, mašinu za robu, i sudoper s mašinom za suđe u kuhinji
| kupaonica | kom | 1 |  | 0
| kuhinja | kom | 1 |  | 0
| wc invalidi | kom | 1 |  | 0
IX.4. | DOBAVA i ugradnja TECEBASE 2.0 SAMONOSIVI UGRADBENI VODOKOTLIĆ SA VIJCIMA ZA FIKSIRANJE U ZID I DVOKOLIČINSKOM TIPKOM TECENOW, BIJELA, cm ili jednakovrijednog na poziciji prema projektu te spajanje istog na vertikalu. Obračun paušalno
|  | P | 1 |  | 0
IX.5. | Dobava i ugradnja opreme za sanitarije. Obračun po kompletu dobava i ugradnja. SVE PREMA OPISU ILI JEDNAKOVRIJEDNO
| NEW LIGHT UMIVAONIK 62X48 cm BIJELI , SET ZA MONTAŽU UMIVAONIKA, DIREK.SIFON ZA UMIVAONIK KONUSNI KROM, SIFONSKA MANŽETA FI 50/32, FOCUS 100 MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK KROM, | kpl | 1 |  | 0
| TUŠ KANAL BASIC DRAIN 80 CM, ČETKANI INOX, VISINA VOD. STUPCA 50 MM | kpl | 1 |  | 0
| FOCUS MIJEŠALICA ZA TUŠ KROM, CROMETTA VARIO UNICA TUŠ KONZOLA 90 CM (TUŠ RUČKA 2 MLAZA, TUŠ CRIJEVO 160 CM) BIJELA/KROM | kpl | 1 |  | 0
| SJEDALO ZA TUŠ, CRNO | kpl | 1 |  | 0
| MAIA RUKOHVAT SX 90X40CM BIJELI | kpl | 1 |  | 0
| ADDSTORIS KUTNA MREŽASTA POLICA KROM | kpl | 1 |  | 0
| PIRENEI VJEŠALICA ZIDNA (2 KOMADA), KROM | kpl | 2 |  | 0
| PIRENEI DRŽAČ RUČNIKA 45 CM, KROM | kpl | 1 |  | 0
| MAIA WC ŠKOLJKA INVALIDSKA 75X39, BIJELA, PRIKLJUČNA GARNITURA WC-30 CM, MAIA DRVENO WC SJEDALO (BEZ POKLOPCA) | kpl | 1 |  | 0
| CONTOUR 21 RUKOHVAT POMIČNI 80CM, BIJELI | kpl | 2 |  | 0
| CONTOUR 21 DRŽAČ WC PAPIRA, BIJELI | kpl | 1 |  | 0
| CONNECT FREEDOM UMIVAONIK 60X55CM, BIJELI | kpl | 1 |  | 0
| TECEBASE MODUL ZA UMIVAONIK S PODESIVIM RAZMAKOM | kpl | 1 |  | 0
| FOCUS CARE 70 MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK KROM | kpl | 1 |  | 0
| HORIZON SIFON ZA ORMARIĆ 125 / 100 / 75 cm | kpl | 1 |  | 0
| SIFONSKA MANŽETA FI 50/32 | kpl | 1 |  | 0
| SICURA OGLEDALO POKRETNO 60X18X70CM, BIJELO | kpl | 3 |  | 0
| EDERA DRŽAČ WC ČETKE SA ČETKOM, ZIDNI, KROM | kpl | 1 |  | 0
| PIRENEI VJEŠALICA ZIDNA (2 KOMADA), KROM | kpl | 1 |  | 0
| PIRENEI DRŽAČ RUČNIKA 45 CM, KROM | kpl | 1 |  | 0
| NEW LIGHT UMIVAONIK 62X48 cm BIJELI, SET ZA MONTAŽU UMIVAONIKA, DIREK.SIFON ZA UMIVAONIK KONUSNI KROM, SIFONSKA MANŽETA FI 50/32 | kpl | 1 |  | 0
| FOCUS 100 MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK KROM | kpl | 1 |  | 0
| ITALY 52 WC ŠKOLJKA ZIDNA 52X37 cm NEW FLUSH BIJELA | kpl | 1 |  | 0
| ITALY WC SJEDALO SOFT CLOSE BIJELO, SET ZA MONTAŽU, DONJI | kpl | 1 |  | 0
| EDERA DRŽAČ WC ČETKE SA ČETKOM, ZIDNI, KROM | kpl | 1 |  | 0
| PIRENEI DRŽAČ WC PAPIRA, KROM | kpl | 1 |  | 0
| PIRENEI VJEŠALICA ZIDNA (2 KOMADA), KROM | kpl | 1 |  | 0
| KANTA ZA OTPATKE 5 LIT. INOX | kpl | 5 |  | 0
| DOZATOR TEKUĆEG SAPUNA INOX | kpl | 3 |  | 0
| DISPENZOR ZA PAPIR | kpl | 3 |  | 0
| DOZATOR ZA ŠAMPON U TUŠU | kpl | 1 |  | 0
IX.6. | Dobava i ugradnja ventilatora za usis zraka.
| dobava i ugradanje | kom | 3 |  | 0
| VODOINSTELATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
X. | ELEKTROINSTELATERSKI/OSTALI RADOVI
X.1. | Razdjelnik RO
Ugradnja osigurača u već postojeći RO, te nabava, isporuka i montaža kompletne opreme . U RO ugraditi potrebnu opremu za novopredviđene strujne krugove, u stavku je uključeno i spajanje opreme u ormaru. Obračun po kompletu
|  | kpl | 1 |  | 0
X.2. | Isključenje napajanja, otpajanje i demontaža postojeće opreme elektroinstalacija (rasvjete, priključnica, prekidača, kabelske instalacije...) u prostoru koja više nije za uporabu. Obračun po stvarno utrošenim satima.
|  | h | 8 |  | 0
X.3. | Ispitivanje strujnih krugova prethodno otpojenih kabela radi izrade točne jednopolne sheme razdjelnika RO te njihovo označavanje zbog kasnijeg lakšeg ponovnog spajanja na novu opremu.
|  | p | 1 |  | 0
X.4. | Čišćenje prostora i privremena pohrana demontiranih elemenata elektroinstalacije jake i slabe struje te zapisnička predaja Investitoru.Odvoz razvrstanog otpadnog materijala na gradski deponij.
|  | p | 1 |  | 0
X.5. | Prekidači za rasvjetu
Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju običnog prekidača za upravljanje rasvjetom, uključivo instalacijske kutije i okviri:
|  | kom | 8 |  | 0
X.6. | Priključnice i fiskni spojevi
Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju utičnica na novim pozicijama, uključivo instalacijske kutije i okviri:
| - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom | kom | 9 |  | 0
| - jednofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom dvostruka | kom | 2 |  | 0
| - jednofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom četverostrukih | kom | 2 |  | 0
| - fiksni spoj za ploču za kuhanje | kom | 1 |  | 0
X.7. | PVC instalacijske cijevi
Dobava i polaganje instalacijskih cijevi u zidu, za vođenje napojnih vodova u građevini. Stavka uključuje sav montažni materijal.
| - PVC instalacijska cijev Φ20 mm | m' | 205 |  | 0
X.8. | Instalacijski kablovi
Uvlačenje kabela u instalacijske cijevi do novih pozicija priključnica, prekidača i rasvijetnih tijela. Obračun po stvarno izvedenim radovima.
| kabel za utičnice NYM-J 3x2,5mm2 | m' | 150 |  | 0
| kabel za rasvijetu NYM-J 3x1,5mm2 | m' | 45 |  | 0
X.9. | Ugradnja i spajanje svjetiljki:
| Dobava i ugradnja i spajanje nadgradne stropne svijetiljke, dužina/širina/visina: 120/30/7,5 cm boja bijela | kom | 4 |  | 0
| Dobava i ugradnja i spajanje nadgradne stropne svijetiljke, dužina/širina/visina: 33.5/33.5/7 cm boja bijela | kom | 5 |  | 0
X.10. | Dobava, doprema, ugradnja i ožičenje SOS invalid sustava koji se sastoji od sljedećih elemenata:
SOS centrala tip kao BIS SOS C1T "HUST"
podžbukna kutija za montažu SOS centrale,
pozivno potezno razrješno tipkalo tip kao BIS TPR SOS T
podžbukna kutija za montažu poteznog tipkala fi60 mm
ugradna signalna svjetiljka sa biperom kao tip BIS SS 01 CBT
podžbukna kutija za montažu signalne svjetiljke fi60 mm
ostali sitni i spojni materijal
| obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
X.11. | Dobava i doprema signalnih fleksibilnih kabela tipa YSLY, te njihovo uvlačenje u prethodno položene instalacijske cijevi za spoj elemenata SOS sustava.
| YSLY 2x0,5 mm2 | m' | 5 |  | 0
| YSLY 3x0,5 mm2 | m' | 5 |  | 0
| ELEKTROINSTELATERSKI/OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UKUPNO:
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | PODOVI I KERAMIKA |  |  |  | 0
VIII. | LIČENJE |  |  |  | 0
IX. | VODOINSTELATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
X. | ELEKTROINSTELATERSKI/OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0

## B.NAMJEŠTAJ
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENA PONUDITELJA
I. | STOLARSKI RADOVI I NAMJEŠTAJ
NAPOMENA:
Interijerski radovi sastoje se od niza specifičnih radova koji su opisani tehničkim nacrtima. Sva oprema treba biti izrađena prema specifikaciji, a ukoliko troškovnikom i projektom nisu opisane sve potrebne karakteristike Izvoditelj je dužan konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Kada nije specificirana završna obrada pojedinih elemenata opreme, Izvoditelj je prije početka izrade dužan dostaviti projektantu uzorke mogućih obrada ili na drugi način osigurati uvid i izbor. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora. Dopremljenu opremu izvoditelj je dužan montirati i postaviti na za to projektom predviđeno mjesto. Prije montaže dužan je pregledati dostavljene dijelove i prekontrolirati da nemaju oštećenja. Oštećeni dijelovi i elementi ne smiju se ugraditi već ih je Izvoditelj dužan zamijeniti o svom trošku ili trošku isporučioca opreme. Ambalažu od opreme Izvoditelj je dužan otpremiti o svom trošku na gradsku planirku.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti izradu radioničkih nacrta koje prije izvedbe treba dostaviti projektantu ili investitoru na suglasnost i ovjeru, dobavu i dostavu potrebnog materijala, izradu opreme i dijelova interijera, montažu opreme na mjesto ugradnje sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim materijalom, montažu i priključenje opreme na za to predviđeno mjesto, te ispitivanje funkcionalnosti ukoliko se radi o uređaju. Ukoliko je prilikom građevinskih radova potrebno ugraditi dijelove za kasniju montažu, to je dužan učiniti izvoditelj interijerskih radova u dogovoru sa izvoditeljem građevinskih radova.
• U stavke uključen sav potreban materijal i rad na pomoćnoj radnoj skeli za visine veće od 2,5 m.
Objekt: Dom za starije osobe
II.1. | Kuhinja izvedena iz iverala u bijeloj boji sa radnom pločom u boji antracita od prešanog laminata debljine 2,4-3 cm . Kuhinja ima postojući štednjak samostojeći, postojući sudoper s špinom, potrebno je dobaviti samostojeći hladnjak visine 180 cm s lednicom. Dužina kuhinje 3000 mm sve prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu
| kuhinja | kom | 1 | 0 | 0
II.2. | Zatvoreni poličar OZNAKE 01 iz bijelog iverala dimenzije 1200x450X2650 mm. Sve prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu
| ZATVORENI POLIČAR O1 | kom | 1 | 0 | 0
II.3. | Niski element OZNAKE NE1 iz bijelog iverala dimenzije 1500x 600 x 850 mm. Sve prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu
| Oznaka NE1 | kom | 1 | 0 | 0
II.4. | Otvoreni poličar OZNAKE P1 iz bijelog iverala dimenzije 2800x400x600 mm. Sve prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu
| Oznaka P1 | kom | 1 | 0 | 0
II.5. | Montaža postojećih kuhinjskih elemenata, - postojeći štednjak - postojeći sudoper - postojeći kuhinjski blok - postojeća perilica suđa SVE MONTIRATI DO PUNE FUNKCIJONALNOSTI Obračun paušalno
|  | p | 1 | 0 | 0
I. | STOLARSKI RADOVI I NAMJEŠTAJ UKUPNO BEZ PDV: |  |  |  | 0
| U K U P N O: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0