## NASLOV
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA 1. ETAŽE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA U DELNICAMA k.č. 14590/1 k.o. Delnice
MAPA | TROŠKOVNIK RADOVA FAZA 2
NARUČITELJ | PRIMORSKO GORANASKA ŽUPANIJA DOM ZA STARIJE OSOBE "KANTRIDA" ĐURO CATTI 6, 51000 RIJEKA OIB: 08875443522
IZVRŠITELJ | AO16 d.o.o.
Krešimirova 1, 51000 Rijeka
OIB: 45953308247
MJESTO I DATUM | Rijeka, prosinac 2023.

## A-1. PRIPREMNI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
A | PRIPREMNI RADOVI
1 | PRIPREMNI RADOVI
1 | UREĐENJE I ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Opće smjernice Izvođač je dužan isplanirati uređenje gradilišta na način da ispunjava sve uvjete propisane: - Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 - Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 - Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN 42/14
Plan uređenja gradilišta Predviđeno uređenje gradilišta (skladišni prostori, korištenje dizalica, kranova i strojeva, prometne ceste i najam javnih površina itd.)
Izvođač mora imenovati odgovornog poslovođu i voditelja gradilišta, zamjena tih osoba tijekom kompletnog trajanja gradnje je dopuštena isključivo uz suglasnost Investitora i glavnog nadzornog inženjera gradilišta.
Utovarni i transportni troškovi Troškovi dovoza i odvoza za kompletno uređenje gradilišta uključujući sav pogonski materijal za uređenje gradilišta, uključujući sve pristojbe i troškovi moraju se uračunati u paušalnu cijenu uređenja gradilišta. U cijenu obavezno uračunati i prikupljanje i odvoz na gradski deponij sve ambalaže od uređaja, namještaja, opreme, biljaka i sl. od svih dobavljača, odnosno izvođača. U cijenu uračunati transport u gradilištu svih keramičkih, drvenih i sl. materijala koje dobavlja investitor.
Skladišni prostor Izvođač je dužan urediti skladišni prostor prema svojim potrebama. Po završetku izvedenih radova Izvođač je dužan ukloniti otpad, šutu kao i ostali nepotrebni građevinski materijal te dovesti mjetsa rada u uredno i besprijekorno stanje. Sve troškove potrebno je uključiti u jediničnu cijenu.
Gradilišna ploča Gradilišnu ploču izrađuje Glavni izvođač i tijekom kompletnog trajanja građenja ju je dužan staviti na raspolaganje, te prema potrebi premjestiti i nakon završetka građenja ukloniti. Sadržaj gradilišne ploče mora ispunjavati sve uvjete važećeg Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/2014). Izgled gradilišne ploče odobrava Naručitelj i Glavni nadzorni inženjer. Ostalo reklamno oglašavanje (npr. reklame tvrtki izvođača na građevinskim ogradama) nije dozvoljeno.
Radne skele, fasadne skele, sigurnosne mjere Sve radne skele, fasadne skele, koje su potrebne za izvedbu opisanih radova u troškovniku uključene su u paušalnoj cijeni uređenja gradilišta. Skele se smiju ponovno ukloniti tek nakon odobrenja Nadzornog inženjera gradilišta.
Priključci vode, struje, telefonskog i internetskog priključka Izvođač mora izvesti 1 x priključak za gradilišnu struju i vodu kao i snositi troškove za to.
Zbrinjavanje otpada U jediničnu cijenu uređenja gradilišta potrebno je uračunati sve troškove proizašle iz zbrinjavanja otpada tijekom gradnje. Sve prema zakonskim odrebama, uključujući i otpad od opreme i materijala koje dostavlja Investitor.
Odredbe zaštite na radu Trebaju se uračunati svi troškovi za realizaciju iz odredbi o uređenju gradilišta. Sadržani su isporuka i stavljanje na raspolaganje kompletno potrebne sigurnosne opreme s uključenom prijavom nadležnom inspektoratu rada. Prije početka radova treba se voditi računa o tome da se izvrše sve pripreme u pogledu zaštite na radu (zaštitna mreža, sigurnosni pojas, osobna zaštitna oprema, osposobljavanje radnika itd.). Dokaz o tome se prilaže prije početka radova u pismenom obliku.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## B-1. AB RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Ukupna cijena stavke
B | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sve vrste skela, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, a potrebni su za izvođnje rada izvođač mora izvesti u sklopu ponuđene cijene.
U stavke je uključena oplata, sve vrste skela i radnih platformi, podupiranje, zaštitne i nosive privremene konstrukcije sav potreban materijal i rad, te sva tekuća ispitivanja i dokazivanja kvalitete. U cijenu uključiti sve potrebne dodatke betonu prema projektu betona, zahtjevima projekta i propisa.
U cijene uključiti pripremu i ugradnju elemenata za sidrenje i pričvrščenje metalnih dijelova konstrukcije iskazanih u bravarskim radovima i projektu konstrukcije.
Prije ugradnje betona u oplati, odgovorna osoba izvoditelja i nadzorne službe moraju konstatirati ispravnost oplate i armature, te betonske mase, i to potvrditi upisom u građevinski dnevnik. Betoniranje prije ili bez ovog postupka ne smije se vršiti. Materijali za beton moraju biti u skladu sa normama.
Izvođač radova je dužan izvršiti predradnje, pomoćne radnje te dobaviti i upotrijebiti pomoćne materijale i opremu kako bi se osigurala projektirana funkcionalnost i estetika građevine:
- skele i zaštitne ograde prema važećim propisima zaštite na radu; - njegu betona nakon ugradnje - izradu i ugradnju svih potrebnih prodora kroz betonske konstrukcije a prema projektima instalacija - dobavu i ugradnju oplatnih uložaka i distancera za armaturu - održavanje čistoće i sl.
Oplata mora držati beton u zahtjevanom obliku sve dok ne očvrsne. Spojevi između dasaka ili panela moraju dovoljno brtviti kako bi spriječili gubitak finog morta. Unutarnja površina oplate mora biti čista, a njezina površinska obrada mora osigurati postizanje tražene završne obrade. Posebnu pažnju voditi o osiguranju potrebnog zaštitnog sloja betona u konstrukciji prema statičkom proračunu i upotrebljenim distancerima. Korištena sredstva za odpuštanje oplate (oplatna ulja) moraju se odabrati i primijeniti tako da ne štete betonu, armaturi ili oplati.
GRAĐEVINA:
1 | AB ZIDOVI - 1. KAT
Dobava i ugradnja betona za izradu AB zidova građevine, debljine 15 cm. U cijenu uključiti izvedbu glatke oplata bočnih stranica, podupiranje i potrebno nabijanje betona. Oplata se postavlja s obje strane zida. Izvedba iz betona C25/30. Ponuđena jedinična cijena stavke obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Voditi računa o prodorima (instalacije), a sve prema statičkom proračunu, planu oplate i armature. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate prema projektiranim dimenzijama.
AB ZIDOVI - 1. KAT
a) | beton | m3 | 13.5 | 0
b) | oplata | m2 | 178 | 0
2 | ARMATURA
Dobava, čišćenje, ravnanje, siječenje, savijanje armature te izrada, vezivanje i ugradnja armaturnih koševa i mreža u oplatu, sa svim pomoćnim materijalom (distanceri, zatege, žica...), a u svemu prema nacrtima armature. Uključeno svo predviđeno sidrenje na postojeću konstrukciju kao i svi popratni radovi i materijal. Obračun po kg netto ugrađene armature.
a) | armatura 110kg/m3 | kg | 1485 | 0
1 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI SVEUKUPNO |  |  | 0
Note on C21: Bruno Stemberger: ispravljeno iz m3

## C-2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
1 | DEMONTAŽA DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE
Demontaža drvene konstrukcije, spuštanje niz objekt te odvoz na trajni deponij uz plaćanje svih pristojbi.
a) | - drvena građa - rogovi, grede i slično | m³ | 5.8
b) | - postojeći drveni roštilj | m² | 152
2 | SLOJEVI KROVIŠTA
Dobava materijala i elemenata krovne konstrukcije (rogovi 16x16 cm, gredice zabatnih zidova 10x12 cm ). Građa mora biti propisane suhoće i impregnirana fungicidnim premazom. Doprema, krojenje i ugradnja nove daščane oplate krova. Građa treba biti II klase, crnogorica,propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Širina dasaka ne smije biti manja od 16 cm, a debljine 24 mm. Pribijanje oplate na rogove izvesti čavlima dužine 6 cm, s međurazmakom min. 0,5 cm. Sve radove izvesti po pravilima tesarske struke. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Premazati ""fungicidom"" kompletnu daščanu oplatu u dva sloja. Na postavljenu daščanu oplatu se polaže parna brana.
a) | rogovi 16x16 cm | m3 | 3.8 |  | 0
b) | gredice 10 x 12 cm | m3 | 0.55 |  | 0
b) | daske | m2 | 197 |  | 0
1 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Note on B5: Bruno Stemberger: Da li nam je ovo potrebno?

## C-3. DRVENI PROZORI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
C | OBRTNIČKI RADOVI
2 | DRVENA STOLARIJA
PROZORI
1 | DVOKRILNI DRVENI PROZORI
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora u drvenom sistemu. Ostakljenje stijene troslojno staklo, 6-14-4-14-6, Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, boju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, s prekidom toplinskih mostova.
a) | dvokrilni prozor s roletama P07 - Građevinski otvor 155/120 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | dvokrilni prozor s roletama P12 - Građevinski otvor 180/120 cm | kom. | 2 |  | 0
2 | TROKRILNI DRVENI PROZORI
Izrada, dobava i ugradnja trokrilnog zaokretno otklopnog prozora u drvenom sistemu Ostakljenje stijene troslojno staklo, 6-14-4-14-6, Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, boju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, s prekidom toplinskih mostova.
a) | trokrilni prozor s roletama P13 - Građevinski otvor 300/120 cm | kom. | 3 |  | 0
b) | trokrilni prozor s roletama P14 - Građevinski otvor 250/120 cm | kom. | 4 |  | 0
2 | DRVENA STOLARIJA SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | PRIPREMNI RADOVI
1 | PRIPREMNI RADOVI SVEUKUPNO | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI SVEUKUPNO | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
C | OBRTNIČKI RADOVI
1 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI SVEUKUPNO | 0
2 | DRVENA STOLARIJA SVEUKUPNO | 0
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%): | 0
| UKUPNO | 0