## OPĆI UVIJETI
TROŠKOVNIK RADOVA
Podatci investitora: |  | Dom za starije osobe „KANTRIDA“
| Adresa | Đuro Catti 6, 51000 Rijeka
| Opis | Područni prostori
SADRŽAJ TROŠKOVNIKA :
OPĆI UVIJETI
1. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
BELVEDER / KOZALA
BULEVARD
PEĆINE
POTOK
VEŽICA
ZAMET
2. OPREMANJE
BELVEDER / KOZALA
BULEVARD
PEĆINE
POTOK
VEŽICA
ZAMET
3. REKAPITULACIJA
OPĆI UVIJETI TROŠKOVNIKA
"OPĆI UVIJETI Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom svakog dijela i svake stavke ovog trošovnika. Opća napomena ispred pojedinih grupa radova odnosi se na sve stavke toga dijela troškovnika, ukoliko opisom same stavke nije drukčije definirano. Prije unošenja cijena izvoditelj je dužan detaljno se upoznati sa tehničkom dokumentacijom i lokacijom. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, nacrtima i shemama, te prema uputstvu proizvođača materijala , uputama projektanta i nadzornog inženjera."
"1.1 Jedinične cijene Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju troškove za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika;"
" - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove vezane na zimske i ljetne uvjete izvođenja radova, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe objekta; - sve troškove prenosa istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike i telefona; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; "
" - sve troškove pomoćnih sredstava, alata,skela oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja raslinja, podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove izrade uzoraka boja materijala i obrada; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara, i sl."
"1.2 Izvedba prema projektu i eventualne izmjene Izvoditelj ne može mjenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekta bez odobrenja autora projekta."
"1.3. Osiguranje radova Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješnog tehničkog prijema, odnosno ishođenja uporabne dozvole, odnosno do primopredaje izvršenih radova. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu."
"1.4. Čuvanje gradilišta Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, objekata, materijala, alata strojeva i sl., kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvoditelja i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova."
"1.5. Postrojenja za rad Izvoditelj je dužan izvesti sva potrebna postrojenja za rad kao skele, potporne i zaštitne ograde, dizalice i skladišta, te dobaviti i postaviti potrebne strojeve, odnosno potreban pribor i alat. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika."
"1.7. Kvaliteta izvedbe radova Radove može izvoditi samo kvalificirana i obučena radna snaga. Svi radnici morju imati liječničku svjedožbu koja im dopušta rad na velikoj visini. Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni s podlogom ugradbe. Za sve radove dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira iskjlučivo izvoditelj, kao ugovorni nosioc svih radova. Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata, jedini je odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobavljenog matrijala ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih kooperanata."
"1.8. Čišćenje gradilišta Tijekom izvođenja radova gradilište se mora održavati u najvećem mogućem redu i čistoći."
"1.9. Dokaz kvalitete za materijal i izvedene radove Izvoditelj je dužan dobaviti materijale sukladno tehničkim karakteristikama iz projketa i u skladu s pripadajućim Izjavama o sukladnosti dobivenim od strane dobavljača materijala, a sve prema važećim zakonima i propisima te programu kontrole i osiguranja kakvoće upotrebljenih materijala i izvedbe konstrukcije. Sve karakteristike materijala pri dostavi na gradilište treba upisivati u Građevinski dnevnik i dostaviti Nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje, kako bi na kraju radova kod primopredaje sve bilo uručeno investitoru ."
"1.9. Obračun izvedenih radova Način obračuna određuju ugovorom investitor i izvoditelj. U opisu radova opisan je način kako i iz kojih se materijala imaju izvesti pojedini radovi. Za slučaj da opis pojedinih radova po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg trećeg kompetentnog lica nije potpun, izvoditelj je predmetne radove dužan izvesti svrsishodno i u skladu s važećim normama i standardima, te prema uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema pravo na bilo kakvu dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u ponudi, ukoliko to nije naglasio u posebnom podnesku prilikom podnošenja ponude za izvedbu predmetnih radova. Način obračunavanja izvedenih radova određen je opisom radova. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna, zatražit će se uputa nadzornog inženjera i primjeniti odredbe važećih normi, standarda i propisa."
" 2. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA 1. Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normi, standarda i uzanci, te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. 2. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone nedostaci. Obračunati i isplatiti se može samo one stavke iz opisa radova za koje je ustanovljeno da su izvedene u potpunosti kvalitetno, tj. samo kada ih je odobrio nadzorni inženjer. 3. Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni uočene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na stabilnost i sigurnost izvedenih radova, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja ili će se kod konačnog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za utvrđene nedostatke. 4. Svi djelovi izvedenih radova, bilo kao zasebni elementi ili objekti, bilo kao sklopovi, moraju biti izvedeni tako da potpuno odgovaraju namijenjenoj funkciji. Ukoliko bilo koji dio objekta, ne može biti u funkciji zbog propusta projekta, a na taj propust izvoditelj nije ukazao prije potpisivanja ugovora o izvođenju radova, dužan je taj dio dovesti u funkciju o svom trošku. 5. Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa HRN i Izjavi o sukladnosti. Ako za neke materijale ne postoje važeća HR norma, potrebno je da isti budu u skladu sa jednim od navedenih standarda: DIN, UNI, ǛNORM, SIS - odnosno prema tehničkim karakteristikama iz projekta. "

## troskovnik
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
*cijene izražene u troškovniku su srednje tržišne cijene - bez PDV-a
A PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, ČIŠĆENJE, OBIJANJE
|  | jed. | kol. | jed.cijena | cijena ukupno
BELVEDER
1a | Prijava zauzeća javne površine | kpl. | 1 |  | 0
2a | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima Zakona o gradnji i zaštite na radu. Zaštita postojećih vrata i prozora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun kpl. | kpl. | 1 |  | 0
3a | ZAŠTITA Zaštita podova od mehaničkih oštećenja folijom prije završnog ličenja. U cijeni rad i materijal. | m2 | 130 |  | 0
KUHINJSKI PROSTOR- DEMONTAŽA I UKLANJANJE Demontaža svih kuhinjskih elemenata poput stolarije kuhinje. Uklanjanje izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja zida, ali uz detaljno čišćenje. U cijeni je uklanjanje postojećeg pričvrsnog materijala, vijaka s tiplima i slično. Obračun po m2, bez obzira na način pričvršćenja.
4a | Demontaža kuhinjskih elemenata | kpl | 1
5a | STRUGANJE BOJE Struganje stare boje | m2 | 5 |  | 0
6a | ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA I DEPONIRANJE Cijena odvoza otpada po metru kubnom (m³) uključuje: sortiranje, utovar i odvoz otpada na deponij. Obračun po m³ otpada. | m3 | 2 |  | 0
Prepostavlja se oko 2 m³ otpada.
BULEVARD
7a | Prijava zauzeća javne površine | kpl. | 1 |  | 0
8a | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima Zakona o gradnji i zaštite na radu. Zaštita postojećih vrata i prozora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun kpl. | kpl. | 1 |  | 0
9a | ZAŠTITA Zaštita podova od mehaničkih oštećenja folijom prije završnog ličenja. U cijeni rad i materijal. | m2 | 37 |  | 0
KUHINJSKI PROSTOR- DEMONTAŽA I UKLANJANJE Demontaža svih kuhinjskih elemenata poput stolarije kuhinje. Uklanjanje izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja zida, ali uz detaljno čišćenje. U cijeni je uklanjanje postojećeg pričvrsnog materijala, vijaka s tiplima i slično. Obračun po m2, bez obzira na način pričvršćenja.
10a | demontaža kuhinjskih elemenata (samo 3 elemanta) | kpl. | 1 |  | 0
11a | STRUGANJE BOJE Struganje stare boje | m2 | 74 |  | 0
12a | ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA I DEPONIRANJE Cijena odvoza otpada po metru kubnom (m³) uključuje: sortiranje, utovar i odvoz otpada na deponij. Obračun po m³ otpada. | m3 | 1 |  | 0
Prepostavlja se oko 2 m³ otpada.
PEĆINE
13a | Prijava zauzeća javne površine | kpl. | 1 |  | 0
14a | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima Zakona o gradnji i zaštite na radu. Zaštita postojećih vrata i prozora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun kpl. | kpl. | 1 |  | 0
15a | ZAŠTITA Zaštita podova od mehaničkih oštećenja folijom prije završnog ličenja. U cijeni rad i materijal. | m2 | 36 |  | 0
16a | KUHINJSKI PROSTOR- DEMONTAŽA I UKLANJANJE Demontaža svih kuhinjskih elemenata poput stolarije kuhinje. Uklanjanje izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja zida, ali uz detaljno čišćenje. U cijeni je uklanjanje postojećeg pričvrsnog materijala, vijaka s tiplima i slično. Obračun po m2, bez obzira na način pričvršćenja.
| demontaža kuhinjskih elemenata | kpl. | 1 |  | 0
17a | DEMONTAŽA STOLARIJE Demontaža postojeće dotrajale unutarnje stolarije - vrata kuhinja | kom | 1 |  | 0
18a | RUŠENJE PRERADNOG ZIDA Ručno rušenje, cigla, 8 cm Cijena ručnog rušenja postojeće pregrade od opeke debljine 8 cm u vapneno-cementnom mortu, zajedno s uklanjanjem na privremeno odlagalište otpada. Uklanjanje je potrebno izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja okolnih zidova i stropova. U cijenu je uključeno pažljivo razbijanje, po potrebi poravnavanje podloge, te sanacija eventualne štete unutar prostora. | m3 | 5 |  | 0
19a | STRUGANJE BOJE Struganje stare boje | m2 | 20 |  | 0
20a | OTVARANJE PODA U PODRUČJU ŠANKA ZA POTREBE SANACIJE PODA I ODVODA | m2 | 1.5 |  | 0
21a | ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA I DEPONIRANJE Cijena odvoza otpada po metru kubnom (m³) uključuje: sortiranje, utovar i odvoz otpada na deponij. Obračun po m³ otpada. | m3 | 5 |  | 0
Prepostavlja se oko 5 m³ otpada.
POTOK
22a | Prijava zauzeća javne površine | kpl. | 1 |  | 0
23a | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima Zakona o gradnji i zaštite na radu. Zaštita postojećih vrata i prozora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun kpl. | kpl. | 1 |  | 0
24a | ZAŠTITA Zaštita podova od mehaničkih oštećenja folijom prije završnog ličenja. U cijeni rad i materijal. | m2 | 100 |  | 0
25a | KUHINJSKI PROSTOR- DEMONTAŽA I UKLANJANJE Demontaža svih kuhinjskih elemenata poput stolarije kuhinje. Uklanjanje izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja zida, ali uz detaljno čišćenje. U cijeni je uklanjanje postojećeg pričvrsnog materijala, vijaka s tiplima i slično. Obračun po m2, bez obzira na način pričvršćenja.
| demontaža kuhinjskih elemenata | kpl. | 1 |  | 0
26a | SKIDANJE NAPE I SANACIJA ZIDA U KUHINJI | kom | 1 |  | 0
27a | STRUGANJE BOJE Struganje stare boje | m2 | 40 |  | 0
28a | ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA I DEPONIRANJE Cijena odvoza otpada po metru kubnom (m³) uključuje: sortiranje, utovar i odvoz otpada na deponij. Obračun po m³ otpada. | m3 | 2 |  | 0
Prepostavlja se oko 2 m³ otpada.
VEŽICA
29a | Prijava zauzeća javne površine | kpl. | 1 |  | 0
30a | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima Zakona o gradnji i zaštite na radu. Zaštita postojećih vrata i prozora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun kpl. | kpl. | 1 |  | 0
31a | ZAŠTITA Zaštita podova od mehaničkih oštećenja folijom prije završnog ličenja. U cijeni rad i materijal. | m2 | 130 |  | 0
32a | KUHINJSKI PROSTOR- DEMONTAŽA I UKLANJANJE Demontaža svih kuhinjskih elemenata poput stolarije kuhinje. Uklanjanje izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja zida, ali uz detaljno čišćenje. U cijeni je uklanjanje postojećeg pričvrsnog materijala, vijaka s tiplima i slično. Obračun po m2, bez obzira na način pričvršćenja.
demontaža kuhinjskih elemenata
33a | STRUGANJE BOJE Struganje stare boje | m2 | 10 |  | 0
34a | ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA I DEPONIRANJE Cijena odvoza otpada po metru kubnom (m³) uključuje: sortiranje, utovar i odvoz otpada na deponij. Obračun po m³ otpada. | m3 | 2 |  | 0
Prepostavlja se oko 2 m³ otpada.
ZAMET
35a | Prijava zauzeća javne površine | kpl. | 1 |  | 0
36a | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima Zakona o gradnji i zaštite na radu. Zaštita postojećih vrata i prozora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun kpl. | kpl. | 1 |  | 0
37a | ZAŠTITA Zaštita podova od mehaničkih oštećenja folijom prije završnog ličenja. U cijeni rad i materijal. | m2 | 130 |  | 0
38a | KUHINJSKI PROSTOR- DEMONTAŽA I UKLANJANJE Demontaža svih kuhinjskih elemenata poput stolarije kuhinje. Uklanjanje izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja zida, ali uz detaljno čišćenje. U cijeni je uklanjanje postojećeg pričvrsnog materijala, vijaka s tiplima i slično. Obračun po m2, bez obzira na način pričvršćenja.
| demontaža kuhinjskih elemenata | kpl | 1 |  | 0
39a | Skidanje postojećeg nadžbuknog razvoda struje, deponiranje ukonjenog materijala na najbliži deponij | kom | 20 |  | 0
40a | ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA I DEPONIRANJE Cijena odvoza otpada po metru kubnom (m³) uključuje: sortiranje, utovar i odvoz otpada na deponij. Obračun po m³ otpada. | m3 | 2 |  | 0
Prepostavlja se oko 2 m³ otpada.
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur
B LIČILAČKI RADOVI
BELVEDER
1b | KRPANJE ŠLICEVA Zatvaranje šliceva u zidu reparaturnim mortom ojačanim vlaknima, obračun po m dužnom | m1 | 5 |  | 0
2b | ZIDOVI GLETANJE Zaglađivanje stropova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 5 |  | 0
3b | STROPOVI BOJANJE Priprema stropova disperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 130 |  | 0
4b | ZIDOVI BOJANJE Priprema i ličenje zidova disperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 340 |  | 0
5b | SANACIJA, OBNOVA I BOJANJE ŠTOKOVA Struganje, priprema i ličenje stolarije lazurnom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | kom | 6 |  | 0
6b | KUTNICI NA ŠTOKOVIMA Postavljanje zaštitnih kutnika na obnovljene štokove u boji najprimjerenijoj stolariji ili po izboru investitora. Cijena uključuje materijal i postavljanje. | kom | 12 |  | 0
BULEVARD
7b | STROPOVI GLETANJE Zaglađivanje stropova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 37 |  | 0
8b | STROPOVI BOJANJE Priprema stropova disperznom bojom 2x u jednom svijetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 37 |  | 0
9b | ZIDOVI GLETANJE Zaglađivanje zidova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 65 |  | 0
10b | ZIDOVI BOJANJE Priprema i ličenje zidova disperznom bojom 2x u jednom svijetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 65 |  | 0
11b | BOJANJE VRATA I PROZORA Struganje, priprema i ličenje stolarije lazurnom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | kom | 11 |  | 0
12b | ŠANK oblačenje šanka u tapetu po izboru investitora (visina 165cm) | m2 | 7 |  | 0
PEĆINE
13b | ZAVRŠNA OBRADA ZIDA PRI KOJEM SE RUŠILO Glet, ljepilo, mrežica, bandažiranje pukotina i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 3 |  | 0
14b | STROPOVI GLETANJE Zaglađivanje stropova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 20 |  | 0
15b | STROPOVI BOJANJE Priprema stropova disperznom bojom 2x u jednom svijetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 75 |  | 0
16b | ZIDOVI BOJANJE Priprema i ličenje zidova disperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 70 |  | 0
17b | SANACIJA POSTOJEĆE PODLOGE ISPOD ŠANKA (sanacija rupe u podu) Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=10 cm. Armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključen rad i materijal. | m2 | 3 |  | 0
POTOK
18b | STROPOVI /ZIDOVI MJESTIMIČNO GLETANJE Zaglađivanje stropova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 40 |  | 0
19b | STROPOVI BOJANJE Priprema stropova disperznom bojom 2x u jednom svijetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 97 |  | 0
20b | ZIDOVI BOJANJE Priprema i ličenje zidova disperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 200 |  | 0
21b | SANACIJA, OBNOVA I BOJANJE ŠTOKOVA Struganje, priprema i ličenje stolarije lazurnom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | kom | 8 |  | 0
22b | KUTNICI NA ŠTOKOVIMA Postavljanje zaštitnih kutnika na obnovljene štokove u boji najprimjerenijoj stolariji ili po izboru investitora. Cijena uključuje materijal i postavljanje. | kom | 16 |  | 0
VEŽICA
23b | STROPOVI GLETANJE - SANIRANJE STROPA U DNEVNOM BORAVKU I KUHINJI Zaglađivanje stropova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 10 |  | 0
24b | STROPOVI BOJANJE - SANIRANJE STROPA U DNEVNOM BORAVKU, KUHINJI I HODNIKU Priprema stropova disperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 39 |  | 0
26b | BOJANJE POSTOJEĆEG ORMARA U KUHINJI Skidanje postojeće boje, ukoliko je potrebno brušenje i struganje, zatim bojanje elemenata u odgovarajuću boju po izboru investitora. | m2 | 2.7 |  | 0
ZAMET
27b | STROPOVI I ZIDOVI BOJANJE Priprema stropova i zidova disperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 200 |  | 0
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur
C VODOINSTALATERSKI RADOVI
Dobava i montaža PPR vodovodnih cijevi za radni tlak PN 10 bara i maksimalnu temperaturu 95o C prema DIN 16892/93.U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, fitinge, priključna koljena i montažne elemente za mješalice i slavine, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvrćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. Nije dozvoljena nikakva improvizacija kao i upotreba materijala drugih proizvođača.
Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada iz samogasivog polipropilena prema DIN-u 19560 za horizontalni i vertikalni odvod.U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su spojnice i sav sitni materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve komplet gotovo i montirano prema naputku proizvođača cijevi i pribora. U cijeni su uključeni svi potrebni fazonski komadi i ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost.
BELVEDER
1c | SANACIJA VODOVODNIH CIJEVI - plus postavljanje odvoda / dovoda za mašinu za suđe i perilicu rublja, razvod sa instalacije postojećeg lavandina. U cijenu su uključeni: šlicanje, montaža i svi potrebni elementi za montažu kao što su spojnice i sav sitni materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve komplet gotovo i montirano prema naputku proizvođača cijevi i pribora. U cijeni su uključeni svi potrebni fazonski komadi i kutni ventil. | kom | 1 |  | 0
BULEVARD
2c | SANACIJA VODOVODNIH CIJEVI - plus postavljanje odvoda / dovoda za mašinu za suđe | kom | 1 |  | 0
PEĆINE
3c | SANACIJA VODE NA ŠANKU dovod/odvod Sanacija instalacije vode i kanalizacije za sudoper, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu uključen rad i materijal. Također, izrada instalacije vode za perilicu na sanirani priključak za sudoper. | kom | 2 |  | 0
POTOK
4c | SANACIJA VODE Zamjena kutnih ventila.U cijenu uključen rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
VEŽICA
5c | SANACIJA VODE Zamjena kutnih ventila.U cijenu uključen rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
ZAMET
6c | SANACIJA VODE NA ŠANKU dovod/odvod Sanacija instalacije vode i kanalizacije za sudoper, obračun po uljevno-izljevnom mjestu. U cijenu uključen rad i materijal. Također, izrada instalacije vode za perilicu na sanirani priključak za sudoper. | kom | 2 |  | 0
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur
D ELEKTRIČARSKI RADOVI
BELVEDER
3d | INSTALACIJA STRUJE Dobava,šlicanje, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u PVC cijevi pod žbukom, u SPN cijevi, te fiksiranje odgovarajućom metodom. Obračun po metru dužnom | m1 | 7 |  | 0
4d | UTIČNICE Dobava, montaža i spajanje 2Modul p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 6 |  | 0
BULEVARD
5d | UTIČNICE Dobava, montaža i spajanje 2Modul p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 4 |  | 0
6d | INSTALACIJA STRUJE Dobava,šlicanje, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u PVC cijevi pod žbukom, u SPN cijevi, te fiksiranje odgovarajućom metodom. Obračun po metru dužnom | metara | 4 |  | 0
PEĆINE
7d | ELEKTRO INSTALACIJA Dobava,šlicanje, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u PVC cijevi pod žbukom, u SPN cijevi, te fiksiranje odgovarajućom metodom. Obračun po metru dužnom. Izrada nove električne instalacije za utičnice u objektu .U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m | 10 |  | 0
8d | UTIČNICE Dobava, montaža i spajanje ( 2Modul šuko) p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela (utičnice u kuhinji na naradnoj plohi, za štednjak i perilicu suđa (trenutno je samo jedna za hladnjak) i 2x po 1 šuko na zid | kom | 7 |  | 0
POTOK
13d | INSTALACIJA STRUJE Dobava,šlicanje, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u PVC cijevi pod žbukom, u SPN cijevi, te fiksiranje odgovarajućom metodom. Obračun po metru dužnom. Izrada nove električne instalacije za utičnice u objektu. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m | 2 |  | 0
14d | UTIČNICE Dobava, montaža i spajanje ( 2Modul šuko) p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela (utičnice u kuhinji na radnoj plohi , za štednjak i perilicu suđa (trenutno je samo jedna za hladnjak) i 2x po 1 šuko na zid | kom | 4 |  | 0
VEŽICA
16d | INSTALACIJA STRUJE Dobava,šlicanje, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u PVC cijevi pod žbukom, u SPN cijevi, te fiksiranje odgovarajućom metodom. Obračun po metru dužnom.Izrada nove električne instalacije za utičnice u objektu. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m | 4 |  | 0
17d | UTIČNICE Dobava, montaža i spajanje ( 2Modul šuko) p/ž utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela,(utičnice u kuhinji na naradnoj plohi, za štednjak i perilicu suđa (trenutno je samo jedna za hladnjak) i 2x po 1 šuko na zid | kom | 3 |  | 0
ZAMET
19d | INSTALACIJA STRUJE Izmjena nadžbukne elektro instalacije zahvaćene posegom, izmještanje utičnica . Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 nad žbukom, u PK kanalici i u SPN cijevi, obračum po metru dužnom | m1 | 20 |  | 0
20d | UTIČNICE Dobava, montaža i spajanje nadžbuknih utičnica 230 V, 16 A, modularni sustav koji ima mogućnost spajanja više utičnica u jedan okvir, brze stezaljke - spajanje i otpajanje bez upotrebe alata, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem, boja bijela | kom | 7 |  | 0
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur
E PODOPOLAGAČKI RADOVI
PEĆINE
PODOPOLAGAČKI RADOVI
1e | POSTAVLJANJE VINILA Izvedba izravnavajućeg sloja masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg predpremaza, na čvrstoj podlozi. Polaganje vinil podne obloge na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo i rad i podna obloga po izboru investitora. | m2 | 7 |  | 0
POTOK
PARKETARSKI RADOVI
2e | Demontaža kutnih letvica u prostorima u kojima se postojeći parket brusi i lakira. U cijenu uključeno skidanje, brušenje , lakiranje u u tri sloja, tip laka po izboru investitora, te ponovna montaža, izvodač je u slučaju oštećenja postojećih letvica, zamijeniti iste o vlastitom trošku | m1 | 25 |  | 0
3e | Trokrako strojno brušenje, kitanje i lakiranje postojećeg parketa, u tri sloja. Tip laka po izboru investitora. | m2 | 35 |  | 0
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur
F KERAMIČARSKI RADOVI
PEĆINE
KERAMIČARSKI RADOVI
1f | POSTAVLJANJE ZIDNIH PLOČICA - NOVA KUHINJA Dobava i postavljanje keramičkih pločica po izboru investitora, postavljanje keramike u ortagonalnoj mreži, za nanošenje ljepila koristiti nazubljenu lopaticu tako da je minimalno 65% površine keramičke pločice prekriveno ljepilom. Na vanjskim površinama , nanesite ljepilo na 100% površine keramičke pločice. Svježe ljepilo odstranite vodom. Nakon stvrdnjavanja ljepilo je moguće odstraniti samo mehanički. Fugiranje je dozvoljeno nakon 24 sata. Obratite pažnju da klimatski uvjeti ubrzavaju, odnosno, usporavaju stvrdnjavanje ili sušenje. U cijenu je uključeno postaljanje keramičkih pločica, fugiranje. | m2 | 3 |  | 0
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur
G STOLARSKI RADOVI
BELVEDER
1g | VELIKI ORMAR - UREDSKA PROSTORIJA | kom | 1 |  | 0
2g | NOVI ORMAR U BLAGAVAONICI | kom | 1 |  | 0
3g | UGRADBENA VRATA I POLICE - NIŠE Izrada spremišta po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Belveder/Kozala | kom | 2 |  | 0
4g | KUHINJA Izrada kuhinjskih elemenata po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Belveder/Kozala | kom | 1 |  | 0
5g | SUDOPER Nabava Sudopera inox jedno korito D: 60cm, Š: 85cm, Boja: srebrna, inox max ugradbena mjera: 60x85 cm | kom | 1 |  | 0
6g | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 1 |  | 0
0
BULEVARD
7g | NOVA KUHINJA Izrada kuhinjskih elemenata po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Bulevard | kom | 1 |  | 0
8g | IZRADA NOVIH KLUPA ZA SJEDENJE Izrada sjedećih klupa sa spremištem po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Bulevard | kom | 2 |  | 0
9g | IZRADA ORMARA ZA SKLADIŠTENJE I VJEŠANJE NA ULAZU Izrada ormara po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Bulevard | kom | 1 |  | 0
10g | SUDOPER Nabava sudopera inox jedno korito D: 60cm, Š: 45cm, Boja: srebrna, max ugradbena mjera: 60x45 cm | kom | 1 |  | 0
11g | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 1 |  | 0
0
PEĆINE
12g | IZRADA UGRADBENIH VRATA NA POSTOJEĆEM ORMARIĆU u DB | kom | 1 |  | 0
13g | KUHINJA Izrada kuhinjskih elemenata i elemenata šanka po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Pećine | kom | 1 |  | 0
14g | SUDOPER Sudoper inox, jedno korito D: 60cm, Š: 45cm, Boja: srebrna, max ugradbena mjera: 60x45 cm | kom | 1 |  | 0
15g | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 1 |  | 0
0
POTOK
16g | NOVA KUHINJA | kom | 1 |  | 0
17g | POLICE ZA KNJIGE / ORMAR U PIKADO SOBI | kom | 1 |  | 0
18g | ORMAR U SPREMIŠTU | kom | 1 |  | 0
19g | SUDOPER Sudoper inox, jedno korito D: 60cm, Š: 45cm, Boja: srebrna, max ugradbena mjera: 60x45 cm | kom | 1 |  | 0
20g | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 1 |  | 0
0
VEŽICA
21g | NOVA KUHINJA Izrada kuhinjskih elemenata po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Vežicu | kom | 1 |  | 0
22g | SUDOPER Sudoper inox, jedno korito D: 60cm, Š: 45cm, Boja: srebrna, max ugradbena mjera: 60x45 cm | kom | 1 |  | 0
23g | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 1 |  | 0
0
ZAMET
24g | NOVA KUHINJA SA PRIPADAJUĆIM ŠANKOM Izrada kuhinjskih elemenata po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Zamet | kom | 1 |  | 0
25g | POLICE ZA CVIJEĆE I KOMODA VISINE 85 Izrada komode i polica za cvijeće po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Zamet | kom | 1 |  | 0
26g | UGRADBENI ORMAR U VIŠENAMJENSKOM PROSTORU Izrada ugradbenog ormara po pripadajućim nacrtima u grafičkom prilogu za Zamet | kom | 1 |  | 0
27g | POLICE ZA CVIJEĆE Izrada polica za cvijeće u širini postojećih vrata; na ulazu u prostor kuhinje | kom | 1 |  | 0
28g | SUDOPER Sudoper inox, jedno korito D: 60cm, Š: 45cm, Boja: srebrna, max ugradbena mjera: 60x45 cm | kom | 1 |  | 0
29g | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 1 |  | 0
0
| PROCIJENJENA CIJENA : |  |  |  | 0 | eur

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - RADOVI UREĐENJA ZA SVIH 6 KLUBOVA
A | PRIPREMA, RUŠENJE, DEMONTAŽA |  | 0 | €
B | LIČILAČKI RADOVI |  | 0 | €
C | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  | 0 | €
D | ELEKTRIČARSKI RADOVI |  | 0 | €
E | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | 0 | €
F | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0 | €
G | STOLARSKI RADOVI |  | 0 | €
| UKUPNA CIJENA |  | 0 | €
|  | PDV 25% : |  | €
|  | SVEUKUPNO |  | €